## Worksheet
Lokasi Alat Uji | Nama Alat Uji | Serial ID | Tahun Buat | Merk | Tipe | Kondisi | Keterangan | Jumlah Pemakaian TW 1 | Tanggal Kalibrasi Akhir | Sertifikat Kalibrasi
ULTG TANGERANG SELATAN | SFRA | EM421U | 2019 | OMICRON | FRANEO 800 | BAIK | - |  | 2023-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | CVT ANALYZER | FB424B | 2019 | OMICRON | VOTANO 100 | BAIK | - |  | 2023-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | MULTI TEST SET RELAY 3 PHASE 6 ARUS (BASIC++ FEATURE) | ML149W | 2018 | OMICRON | CMC356 | BAIK | Perbaikan alat uji tanggal 12 November 2021 |  | 2032-11-12 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | HV TEST | 2288 |  | HIGH VOLTAGE | PFT-503CMF | BAIK | - |  | 2018-11-19 | 3
ULTG TANGERANG SELATAN | PRIMARY CURRENT INJECTOR 400 A | 1902755 | 2019 | MEGGER | BH-42427R08A | BAIK | - |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | BREAKER ANALYZER | FM717J | 2019 | OMICRON | CIBANO 500 | Proses Perbaikan | - |  | 2022-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | CT ANALYZER | QF540Q | 2019 | OMICRON | CT ANALYZER | BAIK | - |  | 2021-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOGUN | D3030295 | 2019 | SATIR | D300 | BAIK | - |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOGUN | D3030170 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | - |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOGUN | D3030256 |  | SATIR | D300 | BAIK | - |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOGUN | D3030157 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | - |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOVISI | 96030108 | 2019 | SATIR | G96P | BAIK | Belum di Kalibarasi | 53 |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOVISI | 96030117 | 2019 | SATIR | G96P | BAIK | Kondisi rusak, dalam proses perbaikan |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | MULTIMETER | 444080082 | 2019 | FLUKE | FLUKE-179/EDA2 | BAIK | - | 12 |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | MULTIMETER | 444060584 | 2019 | FLUKE | FLUKE-179/EDA2 | BAIK | - | 12 |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | SCOPEMETER | 44670144 | 2019 | FLUKE | FLUKE-123B/INT | BAIK | - |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | TAHANAN PENTANAHAN | ST190216555B4 | 2019 | FLUKE | FLUKE-1625-2 KIT | BAIK | Kabel injeksi Error |  | 2021-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | TAHANAN PENTANAHAN | ST190316572B4 | 2019 | FLUKE | FLUKE-1625-2 KIT | BAIK | - | 10 | 2021-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | BATTERY CAPACITY TESTER | 1900727 | 2019 | MEGGER | CS 1930 R04B | BAIK | - |  | 2019-01-30 | 0
ULTG TANGERANG SELATAN | TAHANAN KONTAK | 1803501 |  | MEGGER | MOM200A | BAIK | - | 12 | 2021-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | BREAKER ANALYZER | 18011210 | 2018 | MEGGER | TM1800 | BAIK | - | 12 | 2021-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | DC GROUND TRACER | 4890119 | 2019 | MEGGER | - | BAIK | - |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | PQM | 14350119 | 2019 | MEGGER | - | BAIK | - |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | SF6 ANALYZER | 2000011436 | 2018 | DILO | 3-038R-R303 | BAIK | Kondisi Naple Selang Bocor |  | 2019-09-04 | ADA
ULTG TANGERANG SELATAN | 3 PHASE POWER TRANSFORMER TESTING | DE264Y | 2019 | OMICRON | (TESTRANO 600) | BAIK | - | 10 | 2021-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | VACUUM PMT 20 KV | HV-210073 | 2018 | VANGUARD | VBT-75P S2 | BAIK | Vacuum Botol Test | 2 |  | ADA
ULTG TANGERANG SELATAN | TAHANAN ISOLASI (5KV) | E0073940 |  | KYORITSU | 3125 | BAIK | Erorr/hasil tidak akurat |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | TAHANAN ISOLASI (5KV) | W8291084 |  | KYORITSU | 3125 | BAIK | - | 12 | 2021-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | TAHANAN PENTANAHAN | E8184332 |  | KYORITSU | 4105 A | BAIK | - | 10 | 2021-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | LCM (LEAKAGE CURRENT MONITOR) | 205360 | 2018 | DOBLE | LCM500 | BAIK | - | 9 | 2021-03-20 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | BDV (BREAKDOWN VOLTAGE) | 19 018 42006 | 2019 | BAUR | DTA 100 C | BAIK | - | 2 | 2021-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOGUN | D3030174 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | - |  | 2018-10-12 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOGUN | D3030217 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | - |  | 2018-10-12 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOGUN | D3030303 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | - |  | 2018-10-12 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOGUN | D3030222 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | - |  | 2018-10-12 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOGUN | D3030241 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | Milik GI Serpong |  | 2018-10-12 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | TAHANAN ISOLASI (20 KV) | 18 H 2903 | 2018 | MEGABRASS | MI 20KVE | BAIK | - |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | TAHANAN ISOLASI (20 KV) | 18 H 2905 | 2018 | MEGABRASS | MI 20KVE | BAIK | - |  | 2021-03-23 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | CORONA DETECTOR | 8M0021 | 2019 | UVIRCO | COROCAM | BAIK | - |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | THERMOGUN | D3030211 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | - |  |  | -
ULTG TANGERANG SELATAN | ALAT UJI RELAI PROTEKSI 1 PHASE |  |  | PENOVO |  | BAIK |  | 10
ULTG TANGERANG SELATAN | ALAT UJI RELAI 3 PHASE | ML149W | 2018 | OMICRON | CMC356 | BAIK | Perbaikan alat uji tanggal 12 November 2021 | 10 | 2021-11-12 | -
ULTG TANGERANG SELATAN | BATTERY CAPACITY TESTER | ML149W1900727 | 2019 | MEGGER | CS 1930 R04B | BAIK | - |  | 2019-01-03 | -
GI 150KV BSD | TAHANAN PENTANAHAN | E8339857 |  | KYORITSU | KEW 4105 A | BAIK | - | 6 |  | -
GI 150KV BSD | MULTIMETER | 50010359WS | 2017 | FLUKE | 376 FC | BAIK | - | 12 |  | -
GI 150KV BSD | THERMOGUN | 46020445 | 2017 | SATIR | D300 | BAIK | - | 6 |  | -
GI 150KV LEGOK | THERMOGUN | 399023144 | 2011 | FLIR | I50 | BAIK | ada | 97 |  | -
GI 150KV LEGOK | TAHANAN ISOLASI (5KV) | WO271912 |  | KYORITSU | 3125 | BAIK | ada
GI 150KV LEGOK | Multimeter | 356481 | 2012 | KYORITSU | KEW MATE 2012R | BAIK | ada |  |  | -
GI 150KV LEGOK | Multimeter | 513199 |  | KYORITSU | 1008 | BAIK | tidak ada |  |  | -
GI 150KV LEGOK | Multimeter | 9045100169 |  | SANWA | PC 5000A | BAIK | ada
GI 150KV LEGOK | MULTIMETER | 36020155WS | 2012 | FLUKE | 376 | BAIK | ada | 13 |  | -
GI 150KV LEGOK | MULTIMETER | 36169 | 2004 | KYORITSU | KEW SNAP 2004 | BAIK | tidak ada |  |  | -
GI 150KV LEGOK | MULTIMETER | 9115500049 |  | SANWA | DCM2000AD | BAIK | tidak ada |  |  | -
GI 150KV LEGOK | Tahanan Pentanahan | E8114157 |  | KYORITSU | KEW 4105 A | BAIK | ada |  |  | -
GI 150KV LEGOK | Sound Level Meter | 1266750 |  | LUTRON | SL-4022 | BAIK | tidak ada |  |  | -
GI 150KV LEGOK | Tachometer | - |  | KRISBOW | KW06-303 | BAIK | tidak ada |  |  | -
GI 150KV LEGOK | THERMOGUN |  |  | FLUKE | 68IR | BAIK | tidak ada |  |  | -
GI 150KV LEGOK | Ranging Meter | 27154C | 2011 | OPTI LOGIC | 1000LH | BAIK | ada |  |  | -
GI 150KV LENGKONG | THERMOGUN | 49029110 | 2012 | FLIR | E50 | BAIK | LCD tdk berwarna |  |  | -
GI 150KV LENGKONG | TAHANAN ISOLASI (5KV) | WO283235 |  | KYORITSU | 3125 | BAIK | ok |  |  | -
GI 150KV LENGKONG | Multimeter | 556486 | 2012 | KYORITSU | KEW MATE | RUSAK | - |  |  | -
GI 150KV LENGKONG | Multimeter | 51397 |  | KYORITSU | 1008 | RUSAK | - |  |  | -
GI 150KV LENGKONG | Multimeter | 9045100175 | 2012 | SANWA | PC 5000A | BAIK | ok | 3 |  | -
GI 150KV LENGKONG | MULTIMETER | 36020187WS | 2012 | FLUKE | 376 | BAIK | ok | 3 |  | -
GI 150KV LENGKONG | Multimeter | 36138 | 2004 | KYORITSU | KEW SNAP | BAIK | - |  |  | -
GI 150KV LENGKONG | MULTIMETER | 9115500054 |  | SANWA | DCM 2000AD | BAIK | ok |  |  | -
GI 150KV LENGKONG | Tahanan Pentanahan | E8339858 |  | KYORITSU | 4105 A | BAIK | ok |  |  | -
GI 150KV LENGKONG | MULTIMETER | L266737 |  | LUTRON | SL-4022 | BAIK | ok |  |  | -
GI 150KV LENGKONG | RPM | 9123890 |  | KRISBOW | KW06-303 | RUSAK | - |  |  | -
GI 150KV LENGKONG | Tahanan Pentanahan | 9123890 |  | KRISBOW | KW06-303 | BAIK | - |  |  | -
GI 150KV LENGKONG | THERMOGUN | D3030222 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | - | 3 | 2018-10-12 | -
GI 150KV PETUKANGAN | THERMOGUN | 399010838 | 2009 | FLIR | I50 | BAIK | - |  |  | -
GI 150KV PETUKANGAN | TAHANAN ISOLASI (5KV) | - |  | KYORITSU | 3125 | BAIK | - |  |  | -
GI 150KV PETUKANGAN | Multimeter | 90451001 |  | SANWA | PC 5000A | BAIK | - |  |  | -
GI 150KV PETUKANGAN | Multimeter | 10065014209 |  | SANWA | CD771 | BAIK | - |  |  | -
GI 150KV PETUKANGAN | THERMOGUN | D3030242 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | - |  |  | -
GI 150KV SERPONG | THERMOGUN | D3030241 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | - |  |  | -
GI 150KV SERPONG | MULTIMETER | - | 2012 | FLUKE | 376 | BAIK | - | 10 |  | -
GI 150KV SERPONG | TAHANAN ISOLASI (5KV) | W0286374 | 2013 | KYORITSU | 3125 | BAIK | - |  |  | -
GI 150KV SERPONG | Sound Level Meter | L266741 | 2013 | LUTROH | SL-4012 | BAIK | - |  |  | -
GI/GITET LENGKONG II | THERMOGUN | D3030174 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | - |  |  | -
GIS 150KV BINTARO | THERMOGUN | 49029125 | 2012 | FLIR | E50 | BAIK | - | 60 |  | -
GIS 150KV BINTARO | TAHANAN ISOLASI (5KV) | WO283229 |  | KYORITSU | 3125 | BAIK | - |  |  | -
GIS 150KV BINTARO | Tahanan Pentanahan | E8114535 |  | KYORITSU | KEW 4105A | BAIK | - |  |  | -
GIS 150KV BINTARO | Multimeter | DEKO |  | BAIK | CM600AD | BAIK | - |  |  | -
GIS 150KV BINTARO | MULTIMETER | 9115500042 |  | SANWA | DCM2000AD | BAIK | tidak ada alatnya |  |  | -
GIS 150KV BINTARO | Multimeter | 9045100165 |  | SANWA | PC 5000A | BAIK | tidak ada alatnya |  |  | -
GIS 150KV BINTARO | THERMOGUN | D3030241 | 2018 | SATIR | D300 | BAIK | dibawa ke gi petukangan |  |  | -
GIS 150KV BINTARO II | Tahanan Pentanahan | E0034673 |  | KYORITSU | KEW 3125A | BAIK | - |  |  | Tidak Ada
GIS 150KV BINTARO II | Tahanan Pentanahan | E8114158 |  | KYORITSU | KEW 4105A | BAIK | - |  |  | Tidak Ada
GIS 150KV BINTARO II | MULTIMETER | 34410179WS | 2016 | FLUKE | 376 | BAIK | - | 76 |  | Tidak Ada
GIS 150KV BINTARO II | THERMOGUN | D3030217 | 2018 | SATIR | D303 | BAIK | - | 76 | 2018-10-12 | Tidak Ada
GITET 500KV LENGKONG | TAHANAN PENTANAHAN | E8343588 |  | KYORITSU | KEW4105A | BAIK | NORMAL | 10 |  | -
GITET 500KV LENGKONG | CONTACT TESTER 150 KV | 2158801047 | 2018 | TEREX | CT60-240/SB-50 | BAIK | NORMAL | 5 |  | -
GITET 500KV LENGKONG | CONTACT TESTER 20 KV | 2076471018 | 2017 | TEREX | CT10-40/SB-50 | BAIK | NORMAL | 5 |  | -
GITET 500KV LENGKONG | CLAMP METER | 18065200065 |  | SANWA | DCM 400 | BAIK | NORMAL | 35 |  | -